1999-05-0183

LEY I Nº 172

Artículo 1º - Todo establecimiento frigorífico y de fabricación de hielo que utilice gas amoníaco deberá contar con la instalación de sensores a fin de detectar fugas de gas.

Artículo 2º - La instalación de sensores estará a cargo del propietario del establecimiento, debiendo poseer cada sensor una señal luminosa y sonora que se activará al detectar la pérdida.

| LEY Nº 172 TABLA DE ANTECEDENTES |  |
| --- | --- |
| Número de Artículo del Texto Definitivo | Fuente |
| Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del texto original de la Ley Nº 172. |  |

| LEY Nº 172 TABLA DE EQUIVALENCIAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número de artículo del Texto Definitivo | Número de artículo del Texto de Referencia (Ley Nº 172) | Observaciones |
| La numeración del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración original de la Ley Nº 172. |  |  |